## 热源
序号 | 热源名称 | 设备类型 | 设备型号 | 设备地址 | 端口号 | 通道号 | 测量单位 | 小数位数 | 最大电压 | 最大电流 | 热源阻值 | 导线阻值
DC1 | 热源1 | Keysight | N6700B | 192.168.21.155 | 5025 | 1 | V | 3 | 80 | 1.5 | 30 | 1.2
DC2 | 热源2 | Keysight | N6700B | 192.168.21.155 | 5025 | 2 | V | 3 | 80 | 1.5 | 30 | 1.2
DC3 | 热源3 | Keysight | N6702A | 192.168.21.157 | 5025 | 1 | V | 3 | 80 | 1.5 | 30 | 1.2
DC4 | 热源4 | Keysight | N6702A | 192.168.21.157 | 5025 | 2 | V | 3 | 80 | 1.5 | 30 | 1.2
DC5 | 热源5 | AMP | SP_1U | 192.168.21.159 | 5025 |  | V | 3 | 80 | 1.5 | 30 | 1.2
DC6 | 热源6 | ITECH | IT6726G | COM1 |  |  | V | 3 | 80 | 1.5 | 30 | 1.2
DC7 | 热源7 | ITECH | IT6722A | COM2 |  |  | V | 3 | 80 | 1.5 | 30 | 1.2
DC8 | 热源8 | ITECH | IT6832 | COM3 | 1 |  | V | 3 | 80 | 1.5 | 30 | 1.2
DC9 | 热源9 | ITECH | IT_M3123 | COM4 |  |  | V | 3 | 80 | 1.5 | 30 | 1.2
DC10 | 热源10 | Keysight | N6700B | 192.168.21.155 | 5025 | 3 | V | 3 | 80 | 1.5 | 30 | 1.2
DC11 | 热源11 | Keysight | N6702A | 192.168.21.157 | 5025 | 3 | V | 3 | 80 | 1.5 | 30 | 1.2

## 温控点
序号 | 温控点名称 | 设备类型 | 设备型号 | 设备地址 | 端口号 | 通道号 | 测量单位 | 小数位数 | 报警上限 | 报警下限
T1 | 温度1 | Keithley | KE2700 | 192.168.10.10 | 5025 | 101 | ℃ | 2 | 200 | -250
T2 | 温度2 | Keithley | KE2700 | 192.168.10.10 | 5025 | 102 | ℃ | 2 | 200 | -250
T3 | 温度3 | Keithley | KE2700 | 192.168.10.10 | 5025 | 103 | ℃ | 2 | 200 | -250
T4 | 温度4 | Keithley | KE2700 | 192.168.10.10 | 5025 | 104 | ℃ | 2 | 200 | -250
T5 | 温度5 | Keithley | KE2700 | 192.168.10.10 | 5025 | 105 | ℃ | 2 | 200 | -250
T6 | 温度6 | Keithley | KE2700 | 192.168.10.10 | 5025 | 106 | ℃ | 2 | 200 | -250
T7 | 温度7 | Keithley | KE2700 | 192.168.10.10 | 5025 | 107 | ℃ | 2 | 200 | -250
T8 | 温度8 | Keithley | KE2700 | 192.168.10.10 | 5025 | 108 | ℃ | 2 | 200 | -250
T9 | 温度9 | Keithley | KE2700 | 192.168.10.10 | 5025 | 109 | ℃ | 2 | 200 | -250
T10 | 温度10 | Keithley | KE2700 | 192.168.10.10 | 5025 | 110 | ℃ | 2 | 200 | -250
T11 | 温度11 | Keithley | KE2700 | 192.168.10.10 | 5025 | 111 | ℃ | 2 | 200 | -250
T12 | 温度12 | Keithley | KE2700 | 192.168.10.10 | 5025 | 112 | ℃ | 2 | 200 | -250
T13 | 温度13 | Keithley | KE2700 | 192.168.10.10 | 5025 | 113 | ℃ | 2 | 200 | -250
T14 | 温度14 | Keithley | KE2700 | 192.168.10.10 | 5025 | 114 | ℃ | 2 | 200 | -250
T15 | 温度15 | Keithley | KE2701 | 192.168.10.11 | 5025 | 101 | ℃ | 2 | 200 | -250
T16 | 温度16 | Keithley | KE2701 | 192.168.10.11 | 5025 | 102 | ℃ | 2 | 200 | -250
T17 | 温度17 | Keithley | KE2701 | 192.168.10.11 | 5025 | 103 | ℃ | 2 | 200 | -250
T18 | 温度18 | Keithley | KE2701 | 192.168.10.11 | 5025 | 104 | ℃ | 2 | 200 | -250
T19 | 温度19 | Keithley | KE2701 | 192.168.10.11 | 5025 | 105 | ℃ | 2 | 200 | -250
T20 | 温度20 | Keithley | KE2701 | 192.168.10.11 | 5025 | 106 | ℃ | 2 | 200 | -250
T21 | 温度21 | Keithley | KE2701 | 192.168.10.11 | 5025 | 107 | ℃ | 2 | 200 | -250
T22 | 温度22 | Keithley | KE2701 | 192.168.10.11 | 5025 | 108 | ℃ | 2 | 200 | -250
T23 | 温度23 | Keithley | KE2701 | 192.168.10.11 | 5025 | 109 | ℃ | 2 | 200 | -250
T24 | 温度24 | Keithley | KE2701 | 192.168.10.11 | 5025 | 110 | ℃ | 2 | 200 | -250
T25 | 温度25 | Keithley | KE2701 | 192.168.10.11 | 5025 | 111 | ℃ | 2 | 200 | -250
T26 | 温度26 | Keithley | KE2701 | 192.168.10.11 | 5025 | 112 | ℃ | 2 | 200 | -250
T27 | 温度27 | Keithley | KE2701 | 192.168.10.11 | 5025 | 113 | ℃ | 2 | 200 | -250
T28 | 温度28 | Keithley | KE2701 | 192.168.10.11 | 5025 | 114 | ℃ | 2 | 200 | -250
T29 | 温度29 | Keithley | KE2701 | 192.168.10.11 | 5025 | 115 | ℃ | 2 | 200 | -250
T30 | 温度30 | Keithley | KE2701 | 192.168.10.11 | 5025 | 116 | ℃ | 2 | 200 | -250
T31 | 温度31 | Keithley | KE2701 | 192.168.10.11 | 5025 | 117 | ℃ | 2 | 200 | -250
T32 | 温度32 | Keithley | KE2701 | 192.168.10.11 | 5025 | 118 | ℃ | 2 | 200 | -250
T33 | 温度33 | Keithley | KE2701 | 192.168.10.11 | 5025 | 119 | ℃ | 2 | 200 | -250
T34 | 温度34 | Keithley | KE2701 | 192.168.10.11 | 5025 | 120 | ℃ | 2 | 200 | -250
T35 | 温度35 | Keithley | KE2701 | 192.168.10.11 | 5025 | 121 | ℃ | 2 | 200 | -250
T36 | 温度36 | Keithley | KE2701 | 192.168.10.11 | 5025 | 122 | ℃ | 2 | 200 | -250
T37 | 温度37 | Keithley | KE2701 | 192.168.10.11 | 5025 | 123 | ℃ | 2 | 200 | -250
T38 | 温度38 | Keithley | KE2701 | 192.168.10.11 | 5025 | 124 | ℃ | 2 | 200 | -250
T39 | 温度39 | Keithley | KE2701 | 192.168.10.11 | 5025 | 125 | ℃ | 2 | 200 | -250
T40 | 温度40 | Keithley | KE2701 | 192.168.10.11 | 5025 | 126 | ℃ | 2 | 200 | -250
T41 | 温度41 | Keithley | KE2750 | 192.168.10.12 | 5025 | 202 | ℃ | 2 | 200 | -250
T42 | 温度42 | Keithley | KE2750 | 192.168.10.12 | 5025 | 203 | ℃ | 2 | 200 | -250
T43 | 温度43 | Keithley | KE2750 | 192.168.10.12 | 5025 | 204 | ℃ | 2 | 200 | -250
T44 | 温度44 | Keithley | KE2750 | 192.168.10.12 | 5025 | 205 | ℃ | 2 | 200 | -250
T45 | 温度45 | Keithley | KE2750 | 192.168.10.12 | 5025 | 206 | ℃ | 2 | 200 | -250
T46 | 温度46 | Keithley | KE2750 | 192.168.10.12 | 5025 | 207 | ℃ | 2 | 200 | -250
T47 | 温度47 | Keithley | KE2750 | 192.168.10.12 | 5025 | 208 | ℃ | 2 | 200 | -250
T48 | 温度48 | Keithley | KE2750 | 192.168.10.12 | 5025 | 209 | ℃ | 2 | 200 | -250
T49 | 温度49 | Keithley | KE2750 | 192.168.10.12 | 5025 | 210 | ℃ | 2 | 200 | -250
T50 | 温度50 | Keithley | KE2750 | 192.168.10.12 | 5025 | 211 | ℃ | 2 | 200 | -250
T51 | 温度51 | Keithley | KE2750 | 192.168.10.12 | 5025 | 212 | ℃ | 2 | 200 | -250
T52 | 温度52 | Keithley | KE2750 | 192.168.10.12 | 5025 | 213 | ℃ | 2 | 200 | -250
T53 | 温度53 | Keithley | KE2750 | 192.168.10.12 | 5025 | 214 | ℃ | 2 | 200 | -250
T54 | 温度54 | Keithley | KE2750 | 192.168.10.12 | 5025 | 215 | ℃ | 2 | 200 | -250
T55 | 温度55 | Keithley | KE2750 | 192.168.10.12 | 5025 | 216 | ℃ | 2 | 200 | -250
T56 | 温度56 | Keithley | KE2750 | 192.168.10.12 | 5025 | 217 | ℃ | 2 | 200 | -250
T57 | 温度57 | Keithley | KE2750 | 192.168.10.12 | 5025 | 218 | ℃ | 2 | 200 | -250
T58 | 温度58 | Keithley | KE2750 | 192.168.10.12 | 5025 | 219 | ℃ | 2 | 200 | -250
T59 | 温度59 | Keithley | KE2750 | 192.168.10.12 | 5025 | 220 | ℃ | 2 | 200 | -250
T60 | 温度60 | Keithley | KE2750 | 192.168.10.12 | 5025 | 221 | ℃ | 2 | 200 | -250
T61 | 温度61 | Keithley | KE2750 | 192.168.10.12 | 5025 | 222 | ℃ | 2 | 200 | -250
T62 | 温度62 | Keithley | KE2750 | 192.168.10.12 | 5025 | 223 | ℃ | 2 | 200 | -250
T63 | 温度63 | Keithley | KE2750 | 192.168.10.12 | 5025 | 224 | ℃ | 2 | 200 | -250
T64 | 温度64 | Keithley | KE2750 | 192.168.10.12 | 5025 | 225 | ℃ | 2 | 200 | -250
T65 | 温度65 | Keithley | KE2750 | 192.168.10.12 | 5025 | 226 | ℃ | 2 | 200 | -250
T66 | 温度66 | Keithley | KE2750 | 192.168.10.12 | 5025 | 227 | ℃ | 2 | 200 | -250
T67 | 温度67 | Keithley | KE2750 | 192.168.10.12 | 5025 | 228 | ℃ | 2 | 200 | -250
T68 | 温度68 | Keithley | DAQ6510 | 192.168.10.13 | 5025 | 101 | ℃ | 2 | 200 | -250
T69 | 温度69 | Keithley | DAQ6510 | 192.168.10.13 | 5025 | 102 | ℃ | 2 | 200 | -250
T70 | 温度70 | Keithley | DAQ6510 | 192.168.10.13 | 5025 | 103 | ℃ | 2 | 200 | -250
T71 | 温度71 | Keithley | DAQ6510 | 192.168.10.13 | 5025 | 104 | ℃ | 2 | 200 | -250
T72 | 温度72 | Keithley | DAQ6510 | 192.168.10.13 | 5025 | 105 | ℃ | 2 | 200 | -250
T73 | 温度73 | Keithley | DAQ6510 | 192.168.10.13 | 5025 | 106 | ℃ | 2 | 200 | -250
T74 | 温度74 | Keithley | DAQ6510 | 192.168.10.13 | 5025 | 107 | ℃ | 2 | 200 | -250
T75 | 温度75 | Keithley | DAQ6510 | 192.168.10.13 | 5025 | 108 | ℃ | 2 | 200 | -250
T76 | 温度76 | Keithley | DAQ6510 | 192.168.10.13 | 5025 | 109 | ℃ | 2 | 200 | -250
T77 | 温度77 | Keithley | DAQ6510 | 192.168.10.13 | 5025 | 110 | ℃ | 2 | 200 | -250
T78 | 温度78 | Keithley | DAQ6510 | 192.168.10.13 | 5025 | 111 | ℃ | 2 | 200 | -250
T79 | 温度79 | Keithley | DAQ6510 | 192.168.10.13 | 5025 | 112 | ℃ | 2 | 200 | -250
T80 | 温度80 | Keithley | DAQ6510 | 192.168.10.13 | 5025 | 113 | ℃ | 2 | 200 | -250
T81 | 温度81 | Keithley | DAQ6510 | 192.168.10.13 | 5025 | 114 | ℃ | 2 | 200 | -250
T82 | 温度82 | Keithley | DAQ6510 | 192.168.10.13 | 5025 | 115 | ℃ | 2 | 200 | -250
T83 | 温度83 | Keithley | DAQ6510 | 192.168.10.13 | 5025 | 116 | ℃ | 2 | 200 | -250
T84 | 温度84 | Keithley | DAQ6510 | 192.168.10.13 | 5025 | 117 | ℃ | 2 | 200 | -250
T85 | 温度85 | Keithley | DAQ6510 | 192.168.10.13 | 5025 | 118 | ℃ | 2 | 200 | -250
T86 | 温度86 | Keithley | DAQ6510 | 192.168.10.13 | 5025 | 119 | ℃ | 2 | 200 | -250
T87 | 温度87 | Keithley | DAQ6510 | 192.168.10.13 | 5025 | 120 | ℃ | 2 | 200 | -250
T88 | 温度88 | Keithley | DAQ6510 | 192.168.10.13 | 5025 | 201 | ℃ | 2 | 200 | -250
T89 | 温度89 | Keithley | DAQ6510 | 192.168.10.13 | 5025 | 202 | ℃ | 2 | 200 | -250
T90 | 温度90 | Keithley | DAQ6510 | 192.168.10.13 | 5025 | 203 | ℃ | 2 | 200 | -250
T91 | 温度91 | Keithley | DAQ6510 | 192.168.10.13 | 5025 | 204 | ℃ | 2 | 200 | -250
T92 | 温度92 | Keithley | DAQ6510 | 192.168.10.13 | 5025 | 205 | ℃ | 2 | 200 | -250
T93 | 温度93 | Keithley | DAQ6510 | 192.168.10.13 | 5025 | 206 | ℃ | 2 | 200 | -250
T94 | 温度94 | Keithley | DAQ6510 | 192.168.10.13 | 5025 | 207 | ℃ | 2 | 200 | -250
T95 | 温度95 | Keithley | DAQ6510 | 192.168.10.13 | 5025 | 208 | ℃ | 2 | 200 | -250
T96 | 温度96 | Keithley | DAQ6510 | 192.168.10.13 | 5025 | 209 | ℃ | 2 | 200 | -250
T97 | 温度97 | Keithley | DAQ6510 | 192.168.10.13 | 5025 | 210 | ℃ | 2 | 200 | -250
T98 | 温度98 | Keithley | DAQ6510 | 192.168.10.13 | 5025 | 211 | ℃ | 2 | 200 | -250
T99 | 温度99 | Keithley | DAQ6510 | 192.168.10.13 | 5025 | 212 | ℃ | 2 | 200 | -250
T100 | 温度100 | Keithley | DAQ6510 | 192.168.10.13 | 5025 | 213 | ℃ | 2 | 200 | -250
T101 | 温度101 | Keithley | DAQ6510 | 192.168.10.13 | 5025 | 214 | ℃ | 2 | 200 | -250
T102 | 温度102 | Keithley | DAQ6510 | 192.168.10.13 | 5025 | 215 | ℃ | 2 | 200 | -250
T103 | 温度103 | Keithley | DAQ6510 | 192.168.10.13 | 5025 | 216 | ℃ | 2 | 200 | -250
T104 | 温度104 | Keithley | DAQ6510 | 192.168.10.13 | 5025 | 217 | ℃ | 2 | 200 | -250
T105 | 温度105 | Keithley | DAQ6510 | 192.168.10.13 | 5025 | 218 | ℃ | 2 | 200 | -250
T106 | 温度106 | Keithley | DAQ6510 | 192.168.10.13 | 5025 | 219 | ℃ | 2 | 200 | -250
T107 | 温度107 | Keithley | DAQ6510 | 192.168.10.13 | 5025 | 220 | ℃ | 2 | 200 | -250

## 执行过程
执行过程序号 | 温控点 | 控温类型 | 电压输出 | 电流输出 | 温度下限 | 温度上限 | 热源 | 目标温度(℃) | 持续时间(分)
1 | T1 | PID |  |  |  |  | DC1 | 30 | 60
1 | T2 | PID |  |  |  |  | DC2 | 40 | 60
1 | T3 | PID |  |  |  |  | DC3 | 50 | 60
1 | T4 | PID |  |  |  |  | DC4 | 60 | 60
1 | T5 | PID |  |  |  |  | DC5 | 70 | 60
1 | T6 | 开关量 | 80 | 2.5 | 20 | 80 | DC6 |  | 60
1 | T7 | 开关量 | 80 | 2.5 | 20 | 80 | DC7 |  | 60
1 | T8 | 开关量 | 80 | 2.5 | 20 | 80 | DC8 |  | 60
1 | T9 | 开关量 | 80 | 2.5 | 20 | 80 | DC9 |  | 60
1 | T10 | 开关量 | 80 | 2.5 | 20 | 80 | DC10 |  | 60
1 | T11 | 开关量 | 80 | 2.5 | 20 | 80 | DC11 |  | 60
2 | T1 | PID |  |  |  |  | DC1 | 140 | 120
2 | T2 | PID |  |  |  |  | DC2 | 150 | 120
2 | T3 | PID |  |  |  |  | DC3 | 160 | 120
2 | T4 | PID |  |  |  |  | DC4 | 170 | 120
2 | T5 | PID |  |  |  |  | DC5 | 180 | 120
2 | T6 | 开关量 | 80 | 2.5 | 20 | 80 | DC6 |  | 120
2 | T7 | 开关量 | 80 | 2.5 | 20 | 80 | DC7 |  | 120
2 | T8 | 开关量 | 80 | 2.5 | 20 | 80 | DC8 |  | 120
2 | T9 | 开关量 | 80 | 2.5 | 20 | 80 | DC9 |  | 120
2 | T10 | 开关量 | 80 | 2.5 | 20 | 80 | DC10 |  | 120
2 | T11 | 开关量 | 80 | 2.5 | 20 | 80 | DC11 |  | 120
3 | T1 | PID |  |  |  |  | DC1 | 80 | 100
3 | T2 | PID |  |  |  |  | DC2 | 90 | 100
3 | T3 | PID |  |  |  |  | DC3 | 100 | 100
3 | T4 | PID |  |  |  |  | DC4 | 110 | 100
3 | T5 | PID |  |  |  |  | DC5 | 120 | 100
3 | T6 | 开关量 | 80 | 2.5 | 20 | 80 | DC6 |  | 100
3 | T7 | 开关量 | 80 | 2.5 | 20 | 80 | DC7 |  | 100
3 | T8 | 开关量 | 80 | 2.5 | 20 | 80 | DC8 |  | 100
3 | T9 | 开关量 | 80 | 2.5 | 20 | 80 | DC9 |  | 100
3 | T10 | 开关量 | 80 | 2.5 | 20 | 80 | DC10 |  | 100
3 | T11 | 开关量 | 80 | 2.5 | 20 | 80 | DC11 |  | 100