## Sheet1
序号 | 采集点 | [5 empty] | 直流电源 |  |  |  | 控制逻辑
| 仪器序号 | 仪器型号 | 板卡型号 | 传感器类型 | 通道号 | 是否为控温点 | 仪器序号 | 型号 | 接口类型 | 通道 | 温控点 | 直流电源通道 | 温控模式 | 温度范围 | 控制目标
1 | C1 | keithley2700 | 7710/7708/7702/7700 | 热电偶/PT1000/Pt100 | T1 | 是 | Z1 | N6700B（400W） | lan | P1 | T1 | P1 | pid | -250-200℃ | -250℃
2 | C2 | keithley2701 | … | … | T2 | 是 | Z2 | N6702A（401W） | lan | P2 | T2 | P2 | pid | -250-200℃ | 0℃
3 | C3 | keithley2750 | … | … | T3 | 是 | Z3 | SP150VDC1000W-全天科技 | lan | P3 | T3 | P3 | pid | -250-200℃ | 200℃
4 | C4 | keithley DAQ6510 | … | … | T4 | 是？ | Z4 | IT6726G 600V/10A/3000W-ITECH | RS232 | P4 | T4 | P4 | 变功率+超高/低温保护 | 功率W：140W；step：20W | 触发Thigh电源一直断电
5 | C5 | keithley DAQ6510 | … | … | T5 | 是？ | Z5 | IT6722A | RS232 | P5 | T5 | P4 | 变功率+超高/低温保护 | …
6 | C6 | keithley DAQ6510 | … | … | T6 | 是？ | Z6 | IT6832 | RS232 | P6 | T6 | P5 | 变功率+超高/低温保护 | … | 触发Thigh电源断电，触发Tlow电源重新接电
7 | C7 | keithley DAQ6510 | … | … | T7 | 是？ | Z7 | IT-M3123 | lan | P7 | T7 | P5 | 变功率+超高/低温保护 | …
8 | C8 | keithley DAQ6510 |  |  | T8 | 否
9 | C9 | keithley DAQ6510 |  |  | T9 | 否
10 | C10 | keithley DAQ6510 |  |  | T10 | 否
11 | C11 | keithley DAQ6510 |  |  | T11 | 否
12 | C12 | keithley DAQ6510 |  |  | T12 | 否
13 | C13 | keithley DAQ6510 |  |  | T13 | 否
14 | C14 | keithley DAQ6510 |  |  | T14 | 否
15 | C15 | keithley DAQ6510 |  |  | T15 | 否
16 | C16 | keithley DAQ6510 |  |  | T16 | 否
17 | C17 | keithley DAQ6510 |  |  | T17 | 否
18 | C18 | keithley DAQ6510 |  |  | T18 | 否
19 | C19 | keithley DAQ6510 |  |  | T19 | 否
20 | C20 | keithley DAQ6510 |  |  | T20 | 否
温控模式：pid、开关量、功率输出
数据采集：型号：2701板卡：7001 40通道
序号例子说明：采集器型号、板卡号、采集类型、第一通道。直流电源型号、通道号（直流电源有的一个型号输出4个通道那么通道号为P1-P4,下一台只有1个输出那么通道号为p5）、
直流电源接口信息：usb、网口、串口232、485，有的全写上
控制逻辑：温控点T1，控制直流电源P1在-30-80℃之间的工作温度下，控制到75℃
其他数据采集器的非控温点为监测点也写道里面去